## 作成要領
■概要
・ | 本ツールでは低炭素建築物技術的審査に必要な「設計内容説明書」が作成できます。
■作成について
・ | 各ページ太枠の中を記入してください。
・ | チェックボックス は、クリックするとチェックが入ります。もう一度クリックするとチェックが消えます。
・ | 黄色ｾﾙ | は、文字や数値を直接入力してください。
※ | 本ツールの使用に起因する一切の不利益に関して、(株)サッコウケンはその責任を負いません。
使用者の責任においてご使用ください。

## 第１面
低炭素建築物 設計内容説明書 ＜住宅用＞ | [14 empty] | （第１面）
建築物の種類 |  | □ | 一戸建ての住宅
|  | □ | 共同住宅等 又は 複合建築物 | [12 empty] | ※
|  |  | 住戸番号 |  |  | （ | [8 empty] | ）
建築物の名称 | [15 empty] | ※
設計者氏名 | [15 empty] | ※
審査員氏名
※印の欄は設計者が記入のこと
認 定 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [13 empty] | 設計内容
事 項 |  | 項目 | 設計内容 | [10 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
０．基本事項 | 基本事項 | 地域の区分 | □ | １地域 |  |  |  | □ | ２地域 |  |  | □ | ３地域 | □ | 計算書
|  |  | □ | ４地域 |  |  |  | □ | ５地域 |  |  | □ | ６地域 | □ | 平面図
|  |  | □ | ７地域 |  |  |  | □ | ８地域 |  |  |  |  | □ | 仕上表
１．躯体の外皮性能等 | 非住宅・住宅計算法 | 外皮平均熱貫流率 | 平均熱貫流率 |  |  |  | □ | UA計算書による | [5 empty] | □ | 仕様書
[14 empty] | □ | 矩計図
|  | 外皮平均日射熱取得率 | 冷房期の平均日射熱取得率 | [6 empty] | □ | ηAC値計算書による |  |  | □ | 面積表
|  |  | 暖房期の平均日射熱取得率 | [6 empty] | □ | ηAH値計算書による |  |  | □ | 機器表
| 誘導仕様基準 |  | □ | 別紙による | [9 empty] | □
□
２．一次エネルギー消費量 | 基本事項 | 居室等の面積・構成等 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による | [8 empty] | □
|  |  |  | □ | 誘導仕様基準（別紙による） | [8 empty] | □
| 設備機器に係る事項 | 暖房設備
冷房設備
換気設備
給湯設備
照明設備
コージェネレーション設備

## 第２面
低炭素建築物 設計内容説明書 ＜住宅用＞ | [15 empty] | （第２面）
※印の欄は設計者が記入のこと
認 定 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ | [14 empty] | 設計内容
事 項 |  | 項目 | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書 |  | 確認欄
３．その他 | 第1の1 | 再生可能エネルギー利用設備の設置 | ・再生可能エネルギー利用設備が設けられていること | [11 empty] | □ | 配置図
基準 |  |  |  | □ | 太陽光発電設備 | [9 empty] | □ | 平面図
（第1又は第2のいずれかに適合） |  |  |  | □ | 風力・水力・バイオマス等の発電設備 | [9 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | □ | 太陽光・地中熱利用設備 | [9 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | □ | 河川水熱等を利用する設備 | [9 empty] | □ | 立面図
|  |  |  | □ | 薪・ペレットストーブ等の熱利用 | [9 empty] | □ | 矩計図
[15 empty] | □ | 機器表
|  |  | ・一戸建ての住宅の場合は以下に適合 | [11 empty] | □
|  |  |  | □ | 低炭素化促進設計一次エネルギー消費量が | [9 empty] | □
[5 empty] | 低炭素化促進基準一次エネルギー消費量を超えないこと | [9 empty] | □
| 第1の2 | 節水措置 | □ | 節水便器の設置 | [10 empty] | □
| 選択的項目 |  | □ | 節水水栓の設置
| ※1項目以上 |  | □ | 電機食器洗い機の設置
|  | 雨水等の利用 | □ | 雨水利用
|  |  | □ | 井戸水利用
|  |  | □ | 雑排水利用
|  | 一次エネ削減 | □ | ＨＥＭＳの採用
[7 empty] | （ | [6 empty] | ）
|  | 蓄電池使用 | □ | 再生可能エネルギーと連係した定置型蓄電池の採用
|  | ヒートアイランド対策 | 敷地緑化等
|  |  | □ | 緑地又は水面の面積が敷地面積の１０％以上
敷地の高反射性塗装
|  |  | □ | 日射反射率の高い塗装の面積が敷地面積の１０％以上
屋上緑化等
|  |  | □ | 緑化を行う又は日射反射率等の高い屋根材を使用する面積が屋根面積の２０％以上
壁面緑化等
|  |  | □ | 壁面緑化を行う面積が外壁面積の１０％以上
|  |  | □ | 緑化等面積率＋日射反射面積率＋屋根緑化等面積率
×１／２＋壁面緑化面積率≧１０％
|  | 劣化軽減 | □ | 劣化対策等級３以上
|  | 木造住宅・建築物 | □ | 木造住宅
|  | 高炉セメント等の利用 | □ | 高炉セメント使用の有無 |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  |  | □ | フライアッシュセメント
|  |  | □ | 高炉スラグ又はフライアッシュを混和材として利用
|  | 電気自動車充放電設備の設置 | □ | 電気自動車等と建築物間で充放電等するための設備を設置
| 第2 | 所管行政庁の認めるもの | □ | 所管行政庁が当該項目に認めるもの | [10 empty] | □ | 評価認定書等
|  |  |  | □ | 札幌版次世代住宅基準の等級がベーシックレベル相当かつ年間暖房エネルギー使用量が60kw以下の性能の住宅 | [9 empty] | □
|  |  |  | □ | （ | [6 empty] | ）
４．基本方針 |  |  | □ | 基本方針に照らし合わせて適切である | [10 empty] | □
|  |  | □ | その他 |  |  | （ | [5 empty] | ） |  | □
[7 empty] | （ | [5 empty] | ） |  | □
[7 empty] | （ | [5 empty] | ）
５．資金計画 | 資力 | 建築に係る資金計画 | □ | 建築に要する費用の設定 | [10 empty] | □ | 申請書
[6 empty] | （ | [6 empty] | ）
６．その他 |  |  | ■ | 建築士による建築基準法への適合の確認

## 第３面
低炭素建築物 設計内容説明書 ＜住宅用＞共用部分 | [6 empty] | （第３面） | *共同住宅等の共用部分を評価する場合に使用してください
※印の欄は設計者が記入のこと
認 定 | 確認項目 | 設計内容説明欄※ |  |  |  |  | 設計内容
事 項 |  | 項目 | 設計内容 |  | 記載図書 |  | 確認欄
１.一次エネルギー消費量 | 設備機器に係る事項 | 空調設備 | ・ | 一次エネルギー消費量計算結果表（標準計算法入力シート）による | □ | 機器表
|  | 換気設備 |  |  | □ | 系統図
|  | 照明設備 |  |  | □ | 平面図
|  | 給湯設備 |  |  | □
|  | 昇降機 |  |  | □
太陽光発電設備
コージェネレーション